Evolución de la Demanda Eléctrica de Mendoza y Cuyo 
Informe Provisorio Mensual. Febrero 2020
Informe preliminar realizado sobre la base de la compra de electricidad de los agentes (Distribuidoras y Grandes Usuarios) al MEM, según la información suministrada por CAMMESA, DISTROCUYO y por las Distribuidoras EDEMSA, EDESTE y Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. Las variaciones de demanda surgen de la comparación intermensual del total de la energía demandada. 
Área Cuyo y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
El MEM experimentó una variación en su demanda, en el mes de Febrero de 2020 de +1,3% respecto de Febrero 2019 (-9,5% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +1,9%, mientras que la energía del último año móvil, últimos 12 meses a Febrero 2020, experimentó una reducción de 1,8%. 

La variación de demanda de energía eléctrica del área Cuyo (Mendoza y San Juan) para el mes de Febrero de 2020 fue de +3,9% respecto del mismo mes del año anterior (-13% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +5,1%, mientras que la energía del último año móvil experimentó un incremento de 0,9%.

La demanda del Área Mendoza en Febrero de 2020 experimentó una variación de +4,6% respecto de Febrero 2019 (-11,4% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +4%, mientras que la energía del último año móvil experimentó una variación de +0,2%.

San Juan experimentó una variación de +2,2%, respecto de Febrero 2019 (-17% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +7,7%, mientras que la variación acumulada en el año móvil a Febrero 2020 ascendió a +2,5%. 

Demanda Área Mendoza 
La demanda de electricidad de Mendoza de Febrero 2020 (510.917 MWh) experimentó una suba de 4,6%, respecto al mismo mes del año anterior, la cual está explicada por las variaciones de la demanda de las Distribuidoras (variación: +7,4% respecto de Febrero del año anterior, con 409.685 MWh) y de los GUMAs (con una variación de -5,5% respecto de Febrero del año anterior, con 101.198 MWh) de la Provincia. 

Las distribuidoras -EDEMSA, EDESTE SA y la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz- experimentaron este mes una variación en su demanda de energía de +7,4% respecto de Febrero 2019 (-12% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +7,6%, mientras que la energía del último año móvil, últimos 12 meses a Febrero 2020, experimentó una variación de +1,8%. 

Los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) de Mendoza experimentaron este mes una variación de -5,5% respecto de Febrero 2019 (-8,6% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de -8,5%, mientras que la variación acumulada en el año último año móvil a Febrero 2020 ascendió a -4,5%. De los veintiuno (21) GUMAS de la Provincia, sólo nueve (9) experimentaron subas en su demanda respecto del mismo mes del año anterior.

 La temperatura media de este mes de Febrero (25ºC) fue levemente superior a la de Febrero de 2019 (24,6ºC) y similar como a la media histórica para el segundo mes de cada año (25ºC). Sin embargo, las temperaturas promedio de las máximas (39ºC) y de las mínimas (15ºC) de este mes de Febrero 2020 fueron superiores tanto a las históricas como a las del año anterior, lo cual explica en gran medida el incremento de la demanda de este mes, por temperaturas extremas elevadas. Esta misma situación también se experimentó en el último mes del año 2019 y en los dos primeros meses del año 2020.
Demanda individual Agentes: Distribuidoras y GUMAS
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDEMSA en Febrero de 2020, incluyendo la demanda para sus GUMAS, experimentó un incremento de 6,1% respecto de Febrero 2019 (-9,9% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +4,2%, mientras que la energía del año móvil, últimos 12 meses a Febrero 2020, experimentó una variación de +0,1%. La demanda de EDEMSA de este mes, si se excluyen la demanda de los GUMAS, experimentó un incremento de 10,9% respecto de Febrero 2019 (y una baja de 10% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +9,7%, mientras que la energía del último año móvil experimentó una variación de +2,6%.

La energía eléctrica ingresada a las redes de EDESTE SA en Febrero de 2020, sin ningún GUMA en su jurisdicción, experimentó una variación de -2,1% respecto del mismo mes del año anterior (-15% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +0,9%, mientras que la energía del año móvil experimentó una reducción de 0,8%. 

La energía eléctrica ingresada a las redes de la Coop. Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. en Febrero de 2020, incluyendo la demanda para sus GUMAS, experimentó una variación de -5,2% respecto del mismo mes del año anterior (-21% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +1,4%, mientras que la energía del año móvil a Febrero 2020, últimos 12 meses, experimentó una variación de -0,8%. La demanda de esta Distribuidora de este mes, si se excluyen la demanda de los GUMAS de su jurisdicción, experimentó una variación de -5,7% respecto del mismo mes del año anterior (-22% respecto del mes anterior). En los primeros meses del año 2020 la demanda acumula una variación de +1,2%, mientras que la energía del año móvil, experimentó una variación de -0,6%.