Evolución de la Demanda Eléctrica de Mendoza y Cuyo 
Informe Provisorio Mensual. Diciembre 2019
Informe preliminar realizado sobre la base de la compra de electricidad de los agentes (Distribuidoras y Grandes Usuarios) al MEM, según la información suministrada por CAMMESA, DISTROCUYO y por las Distribuidoras EDEMSA, EDESTE y Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. Las variaciones de demanda surgen de la comparación intermensual del total de la energía demandada. 
Área Cuyo y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
El MEM experimentó una variación en su demanda, en el mes de Diciembre de 2019, de +2,8% respecto de Diciembre 2018 (+5,9% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 fue negativa en 3,1%.

La variación de demanda de energía eléctrica del área Cuyo (Mendoza y San Juan) para el mes de Diciembre de 2019 fue de +6,5% respecto del mismo mes del año anterior (+13,3% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 ascendió a -0,5%.

La demanda del Área Mendoza en Diciembre de 2019 experimentó una variación de +5,6% respecto de Diciembre 2018 (+13% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 fue de -1,1%.

San Juan experimentó una variación de +8,8%, respecto de Diciembre 2018 (+13% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 ascendió a +1,4%. 

Demanda Área Mendoza 
La demanda de electricidad de Mendoza de Diciembre 2019 (536.872 MWh) experimentó una suba de 5,6%, respecto al mismo mes del año anterior, la cual está explicada por las variaciones de la demanda de las Distribuidoras (variación: +9,2% respecto de Diciembre del año anterior, con 424.467 MWh) y de los GUMAs (con una variación de -6% respecto de Diciembre del año anterior, con 112.203 MWh) de la Provincia. 

Las distribuidoras -EDEMSA, EDESTE SA y la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz- experimentaron este mes una variación en su demanda de energía de +9,2% respecto de Diciembre 2018 (+14,5% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 ascendió a -0,6%. 

Los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) de Mendoza experimentaron este mes una variación de -7% respecto de Diciembre 2018 (+8,8% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 ascendió a -2,7. De los veintiuno (21) GUMAS de la Provincia, sólo ocho (8) experimentaron subas en su demanda respecto del mismo mes del año anterior.

La temperatura media registrada de Mendoza en este mes de Diciembre de 2019 fue de 25,3ºC, superior tanto a la del año anterior 23,7ºC (+6,5%) como a la media histórica 24,7ºC (+2,2%). 

Demanda individual Agentes: Distribuidoras y GUMAS
La energía eléctrica ingresada a las redes de EDEMSA en Diciembre de 2019, incluyendo la demanda para sus GUMAS, experimentó un incremento de 5% respecto de Diciembre 2018 (+14% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 fue de -1,5. La demanda de EDEMSA de este mes, si se excluyen la demanda de los GUMAS, experimentó un incremento de 9,7% respecto de Diciembre 2018 (+14,6 respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 ascendió a -0,1%. 

La energía eléctrica ingresada a las redes de EDESTE SA en Diciembre de 2019, sin ningún GUMA en su jurisdicción, experimentó una suba de 8,1% respecto de Diciembre 2018 (+14% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 ascendió a -2,3%.

La energía eléctrica ingresada a las redes de la Coop. Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. en Diciembre de 2019, incluyendo la demanda para sus GUMAS, experimentó una variación de +6,8% respecto del mismo mes del año anterior (+14,8% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 ascendió a -2,1%. La demanda de esta Distribuidora de este mes, si se excluyen la demanda de los GUMAS de su jurisdicción, experimentó una variación de +6,8% respecto del mismo mes del año anterior (+15,3% respecto del mes anterior). La variación acumulada en el año 2019 ascendió a -1,7%.